## Slide 1
RAPPORT D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL DE
INS_CODE INS_NOM

## Slide 2
NOM DU SITE | 
CODE SITE | 
ZONE | 
TRAVAUX EXECUTES | 
CHEF D’EQUIPE | 
Contact | 
Date Travaux | 
N° WO | 
ID-RM-1 | 
Contact | 
ID-RM-2 | 
Contact | 
INFOS SITE
INS_ETAT
INS_CODE
INS_ZONE
INS_TRAVEAUX
INS_CHEF
INS_CONTACT
INS_NOM

## Slide 3
VUE DU SITE
PLAQUE IMMATRICULATION
VUE DU SITE

## Slide 4
Vue générale du site
VUE
VUE
VUE

## Slide 5
Vue Système d’ouverture et fermeture site
VUE SERRURE PORTAIL
VUE PORTAIL
VUE ACCES DU SITE

## Slide 6
Vue Clôture et sécurité
VUE
VUE
VUE

## Slide 7
AUCUNE VEGETATION
Vue Végétation
VUE

## Slide 8
Vue Propreté générale

## Slide 9
Vue fondation pylône & point d’encrage haubans
VUE
VUE
VUE

## Slide 10
Vue Shelter, équipements, racks
VUE
VUE
VUE

## Slide 11
Vue Système Ouverture et intérieure Niche CIE
VUE
VUE
VUE

## Slide 12
Vue TGBT & coffret Inverseur
VUE
VUE

## Slide 13
Vue Groupe électrogène
VUE CAROSSERIE GE DE FACE
VUE LATERALE CAROSSERIE GE
MARQUE GE : | PUISSANCE GE :
COMPTEUR HORAIRE GE : | MARQUE MOTEUR GE :
NIVEAU CABURANT GE : | CAPACITE RESERVOIR GE :
VUE MOTEUR DU GE
INS_MARQUE_GE
INS_VAL_H
INS_VAL_CARB
INS_VAL_PUISS
INS_MARQUE_MOT
INS_RES

## Slide 14
Vue Groupe électrogène
VUE COMPTEUR HORAIRE
VUE TANK
VUE ELEMENTS FILTRANTS
VUE INTERIEUR GE
VUE DU RADIATEUR

## Slide 15
Vue du Système de Climatisation
CLIM AVANT LAVAGE
CLIM PENDANT LAVAGE
NOMBRE DE CLIM : | BRAND : NASCO
POWER :1.5 CH | ETAT FACE CLIM :OK
ETAT PALETTES VETIL : OK | ETAT CONDUIT REFROIDISSEMENT : OK
ETAT CONDENSATEUR/EVAPO : OK | VERIFICATION DES CONNEXIONS/CABLAGE : OK
BOBINE RINSE ET LAVE : OK | NETTOYAGE INTERIEUR : OK
RESSERER COUVERCLE EXTERIEUR : OK | ETAT THERMOSTAT : OK
CLIM APRES LAVAGE

## Slide 16
Vue Point de Drainage
VUE POINT DE DRAINAGE
VUE POINT DEVACUATION D’EAU
VUE EPANDAGE

## Slide 17
Vue Guérite Vigile
VUE EXTERIEUR GUERITE
VUE INTERIEUR DE LA GUERITE
VUE SYSTÈME DE VERROUILLAGE GUERITE

## Slide 18
Vue Anomalies spécifiques
VUE
VUE
VUE

## Slide 19
TEST ALARME
 | CABLE ALARME | TEST DE Continuité CABLE ALARME
DC RECTIFIER FAILURE | Cable | NOK
DC RACK FAULTY | Non Cable | NOK
MAINS FAILURE | Cable | OK
INTRUSION DETECTED | Non Cable | NOK
MAIN SURGE | Non Cable | NOK
GE IN SERVICE | Cable | OK
HIGH TEMP | Cable | OK
SMOKE DETECTED | Non Cable | NOK
RECLOSER FAULTY | Non Cable | NOK

## Slide 20
Actions Menées
NETTOYAGE DU SITE ET DES EQUIPEMENTS;
DESHERBAGE.

## Slide 21
RECOMMANDATIONS
PEINDRE LA CLOTURE.

## Slide 22
MERCI

## Slide 23
INS_REMARQUES